附件3

对辽宁博大商贸有限公司飞行检查情况

| 企业名称 | 辽宁博大商贸有限公司 |
| --- | --- |
| 企业类型 | 医疗器械经营企业 |
| 法定代表人 | 于书田 |
| 地 址 | 铁岭市银州区光荣东路13-3号1-7柴河街阳光园六区三期3幢1-7一层（A区）、二层 |
| 检查日期 | 2018年6月20日－2018年6月21日 |
| 检查依据 | 《医疗器械经营质量管理规范》 |
| 检查单位 | 辽宁省食品药品监督管理局 |
| 检查发现的主要问题 |
| 企业法定代表人或企业负责人未按要求履行企业管理职责，企业文件未明确法定代表人或企业负责人是医疗器械经营质量的主要负责人，也未授权其他人员负责医疗器械经营质量。企业未能按要求提供质量负责人任命和职责权限文件。企业未按要求收集与医疗器械经营相关的法律法规。企业未能按要求建立质量管理自查制度。企业未按要求配备专职或兼职负责医疗器械不良事件监测和报告的人员。企业未能按要求提供经营体外诊断试剂的检验人员、验收和售后服务人员的学历证明。企业未能按要求提供2018员工健康档案、2018年培训记录和考核记录。企业擅自将部分库房改为员工厨房，部分库房已不具备库房贮存设施、设备的配置要求，也已不具备对无关人员进入实行可控管理等条件。库房未按要求实施分区管理。库房未配备与经营范围和经营规模相适应的设施设备。企业未按要求配备与经营品种相适应的冷藏、冷冻贮存、运输设施设备。企业配备的计算机信息管理系统不具有供货者、购货者以及购销医疗器械的合法性、有效性审核控制功能。企业未能按要求提供本企业销售人员授权书。企业未按要求与供货商签订采购合同。未按规定建立冷链管理相关记录。企业未按要求与符合条件的冷链运输公司签订委托运输协议。 |
| 处理措施 |
| 针对企业存在的缺陷问题，由铁岭市食品药品监督管理局责令企业停业整改。责令铁岭市食品药品监督管理局负责监督整改，并加强日常监管。 |
| 说 明 | 本表中所列出的缺陷和问题，只是本次监督检查的发现，不代表企业缺陷和问题的全部。建立健全与所经营医疗器械相适应的质量管理体系并保证其有效运行是医疗器械经营企业的法定责任。 |
| 发布日期 | 2018年6月29日 |